## Parameters
Parameter | Value
slack_bus | 150
baseMVA_VA | 1000000
baseV | 2401.7771
Vmin_pu | 0.95
Vmax_pu | 1.05
DG_oversize_factor | 1.2
LMP | 1
PMP | 7

## Loads
Node | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc
1 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
7 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
19 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
20 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
28 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
29 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
33 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
35 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
37 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
42 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
45 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
46 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25
48 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50
49 | 35 | 70 | 35 | 25 | 50 | 20
50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
51 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
52 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
53 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
55 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
60 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
63 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
64 | 0 | 75 | 0 | 0 | 35 | 0
65 | 35 | 35 | 70 | 25 | 25 | 50
66 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 35
68 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
69 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
70 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
71 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
74 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
75 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
76 | 105 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50
77 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
79 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
82 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
85 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
87 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
88 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
92 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
94 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0
98 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
102 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
103 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
104 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20
106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
107 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0
109 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
111 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
112 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
113 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
114 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0

## Branches
FromBus | ToBus | Raa | Rab | Rac | Rbb | Rbc | Rcc | Xaa | Xab | Xac | Xbb | Xbc | Xcc
150 | 149 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
149 | 1 | 0.034668 | 0.011819 | 0.011629 | 0.03535 | 0.01197 | 0.034963 | 0.081669 | 0.038009 | 0.02916 | 0.079412 | 0.032092 | 0.080692
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.044056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044663 | 0 | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804
1 | 7 | 0.026001 | 0.0088639 | 0.0087219 | 0.026512 | 0.0089776 | 0.026222 | 0.061252 | 0.028507 | 0.02187 | 0.059559 | 0.024069 | 0.060519
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051043
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804
7 | 8 | 0.017334 | 0.0059093 | 0.0058146 | 0.017675 | 0.005985 | 0.017482 | 0.040835 | 0.019004 | 0.01458 | 0.039706 | 0.016046 | 0.040346
8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424 | 0 | 0
8 | 9 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 0.10699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 11 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13 | 0.026001 | 0.0088639 | 0.0087219 | 0.026512 | 0.0089776 | 0.026222 | 0.061252 | 0.028507 | 0.02187 | 0.059559 | 0.024069 | 0.060519
14 | 10 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 152 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038282
34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025522
15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089326
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095706
13 | 18 | 0.072909 | 0.024688 | 0.024376 | 0.072112 | 0.023985 | 0.071502 | 0.16379 | 0.06619 | 0.078393 | 0.16643 | 0.060143 | 0.16844
18 | 135 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
18 | 19 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0
23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14037
21 | 23 | 0.022094 | 0.0074813 | 0.0073866 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.021667 | 0.049632 | 0.020057 | 0.023755 | 0.050432 | 0.018225 | 0.051043
18 | 21 | 0.026512 | 0.0089776 | 0.0088639 | 0.026222 | 0.0087219 | 0.026001 | 0.059559 | 0.024069 | 0.028507 | 0.060519 | 0.02187 | 0.061252
23 | 25 | 0.024303 | 0.0082294 | 0.0081253 | 0.024037 | 0.007995 | 0.023834 | 0.054595 | 0.022063 | 0.026131 | 0.055476 | 0.020048 | 0.056148
25 | 26 | 0.030334 | 0 | 0.010176 | 0 | 0 | 0.030593 | 0.071461 | 0 | 0.025515 | 0 | 0 | 0.070605
25 | 28 | 0.017675 | 0.005985 | 0.0059093 | 0.017482 | 0.0058146 | 0.017334 | 0.039706 | 0.016046 | 0.019004 | 0.040346 | 0.01458 | 0.040835
26 | 27 | 0.023834 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0.024037 | 0.056148 | 0 | 0.020048 | 0 | 0 | 0.055476
27 | 33 | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424
31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076565
28 | 29 | 0.026512 | 0.0089776 | 0.0088639 | 0.026222 | 0.0087219 | 0.026001 | 0.059559 | 0.024069 | 0.028507 | 0.060519 | 0.02187 | 0.061252
29 | 30 | 0.030931 | 0.010474 | 0.010341 | 0.030593 | 0.010176 | 0.030334 | 0.069485 | 0.02808 | 0.033258 | 0.070605 | 0.025515 | 0.071461
30 | 250 | 0.017675 | 0.005985 | 0.0059093 | 0.017482 | 0.0058146 | 0.017334 | 0.039706 | 0.016046 | 0.019004 | 0.040346 | 0.01458 | 0.040835
35 | 36 | 0.056335 | 0.018897 | 0 | 0.056815 | 0 | 0 | 0.13271 | 0.047385 | 0 | 0.13112 | 0 | 0
36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0
38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945 | 0 | 0
36 | 37 | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 40 | 0.021667 | 0.0073866 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0074813 | 0.021852 | 0.051043 | 0.023755 | 0.018225 | 0.049632 | 0.020057 | 0.050432
135 | 35 | 0.032778 | 0.011222 | 0.010902 | 0.03314 | 0.01108 | 0.032501 | 0.075649 | 0.030086 | 0.027338 | 0.074448 | 0.035633 | 0.076565
40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945
40 | 42 | 0.021667 | 0.0073866 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0074813 | 0.021852 | 0.051043 | 0.023755 | 0.018225 | 0.049632 | 0.020057 | 0.050432
42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12761 | 0 | 0
42 | 44 | 0.017334 | 0.0059093 | 0.0058146 | 0.017675 | 0.005985 | 0.017482 | 0.040835 | 0.019004 | 0.01458 | 0.039706 | 0.016046 | 0.040346
44 | 45 | 0.05035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 46 | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 47 | 0.021667 | 0.0073866 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0074813 | 0.021852 | 0.051043 | 0.023755 | 0.018225 | 0.049632 | 0.020057 | 0.050432
47 | 48 | 0.013111 | 0.0044888 | 0.0043609 | 0.013256 | 0.004432 | 0.013 | 0.030259 | 0.012034 | 0.010935 | 0.029779 | 0.014253 | 0.030626
47 | 49 | 0.021852 | 0.0074813 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0073866 | 0.021667 | 0.050432 | 0.020057 | 0.018225 | 0.049632 | 0.023755 | 0.051043
49 | 50 | 0.021852 | 0.0074813 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0073866 | 0.021667 | 0.050432 | 0.020057 | 0.018225 | 0.049632 | 0.023755 | 0.051043
50 | 51 | 0.021852 | 0.0074813 | 0.0072682 | 0.022094 | 0.0073866 | 0.021667 | 0.050432 | 0.020057 | 0.018225 | 0.049632 | 0.023755 | 0.051043
51 | 151 | 0.043704 | 0.014963 | 0.014536 | 0.044187 | 0.014773 | 0.043335 | 0.10086 | 0.040115 | 0.03645 | 0.099265 | 0.047511 | 0.10209
52 | 53 | 0.017334 | 0.0059093 | 0.0058146 | 0.017675 | 0.005985 | 0.017482 | 0.040835 | 0.019004 | 0.01458 | 0.039706 | 0.016046 | 0.040346
53 | 54 | 0.010834 | 0.0036933 | 0.0036341 | 0.011047 | 0.0037406 | 0.010926 | 0.025522 | 0.011878 | 0.0091125 | 0.024816 | 0.010029 | 0.025216
54 | 55 | 0.023834 | 0.0081253 | 0.007995 | 0.024303 | 0.0082294 | 0.024037 | 0.056148 | 0.026131 | 0.020048 | 0.054595 | 0.022063 | 0.055476
55 | 56 | 0.023834 | 0.0081253 | 0.007995 | 0.024303 | 0.0082294 | 0.024037 | 0.056148 | 0.026131 | 0.020048 | 0.054595 | 0.022063 | 0.055476
54 | 57 | 0.030593 | 0.010176 | 0.010474 | 0.030354 | 0.010341 | 0.030931 | 0.070605 | 0.025515 | 0.02808 | 0.071461 | 0.033258 | 0.069485
57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0
57 | 60 | 0.065556 | 0.021805 | 0.022444 | 0.065045 | 0.02216 | 0.066281 | 0.1513 | 0.054675 | 0.060172 | 0.15313 | 0.071266 | 0.1489
58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.062938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063804 | 0 | 0
60 | 61 | 0.048606 | 0.016251 | 0.016459 | 0.047668 | 0.01599 | 0.048074 | 0.10919 | 0.052262 | 0.044126 | 0.1123 | 0.040095 | 0.11095
60 | 62 | 0.072015 | 0.024613 | 0.023315 | 0.072583 | 0.024613 | 0.072015 | 0.035612 | 0.01314 | 0.010213 | 0.033912 | 0.01314 | 0.035612
62 | 63 | 0.05041 | 0.017229 | 0.016321 | 0.050808 | 0.017229 | 0.05041 | 0.024928 | 0.0091977 | 0.0071494 | 0.023738 | 0.0091977 | 0.024928
63 | 64 | 0.10082 | 0.034458 | 0.032641 | 0.10162 | 0.034458 | 0.10082 | 0.049857 | 0.018395 | 0.014299 | 0.047477 | 0.018395 | 0.049857
64 | 65 | 0.12242 | 0.041841 | 0.039636 | 0.12339 | 0.041841 | 0.12242 | 0.06054 | 0.022337 | 0.017363 | 0.057651 | 0.022337 | 0.06054
65 | 66 | 0.093619 | 0.031996 | 0.03031 | 0.094358 | 0.031996 | 0.093619 | 0.046296 | 0.017082 | 0.013277 | 0.044086 | 0.017082 | 0.046296
60 | 160 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
67 | 68 | 0.05035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 72 | 0.024037 | 0.007995 | 0.0082294 | 0.02385 | 0.0081253 | 0.024303 | 0.055476 | 0.020048 | 0.022063 | 0.056148 | 0.026131 | 0.054595
67 | 97 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
68 | 69 | 0.069231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 71 | 0.069231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070185
73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089326
74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209
72 | 76 | 0.017482 | 0.0058146 | 0.005985 | 0.017345 | 0.0059093 | 0.017675 | 0.040346 | 0.01458 | 0.016046 | 0.040835 | 0.019004 | 0.039706
76 | 77 | 0.034668 | 0.011629 | 0.011819 | 0.034963 | 0.01197 | 0.03535 | 0.081669 | 0.02916 | 0.038009 | 0.080692 | 0.032092 | 0.079412
76 | 86 | 0.061186 | 0.020351 | 0.020948 | 0.060708 | 0.020682 | 0.061862 | 0.14121 | 0.05103 | 0.056161 | 0.14292 | 0.066515 | 0.13897
77 | 78 | 0.0086669 | 0.0029073 | 0.0029546 | 0.0087408 | 0.0029925 | 0.0088374 | 0.020417 | 0.00729 | 0.0095022 | 0.020173 | 0.008023 | 0.019853
78 | 79 | 0.019501 | 0.0065414 | 0.0066479 | 0.019667 | 0.0067332 | 0.019884 | 0.045939 | 0.016403 | 0.02138 | 0.045389 | 0.018052 | 0.044669
78 | 80 | 0.041168 | 0.01381 | 0.014035 | 0.041519 | 0.014214 | 0.041978 | 0.096982 | 0.034628 | 0.045135 | 0.095822 | 0.038109 | 0.094301
80 | 81 | 0.041168 | 0.01381 | 0.014035 | 0.041519 | 0.014214 | 0.041978 | 0.096982 | 0.034628 | 0.045135 | 0.095822 | 0.038109 | 0.094301
81 | 82 | 0.021667 | 0.0072682 | 0.0073866 | 0.021852 | 0.0074813 | 0.022094 | 0.051043 | 0.018225 | 0.023755 | 0.050432 | 0.020057 | 0.049632
82 | 83 | 0.021667 | 0.0072682 | 0.0073866 | 0.021852 | 0.0074813 | 0.022094 | 0.051043 | 0.018225 | 0.023755 | 0.050432 | 0.020057 | 0.049632
81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17227
84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12123
86 | 87 | 0.039001 | 0.013083 | 0.013296 | 0.039334 | 0.013466 | 0.039768 | 0.091878 | 0.032805 | 0.04276 | 0.090778 | 0.036103 | 0.089338
87 | 88 | 0.044056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 89 | 0.023834 | 0.007995 | 0.0081253 | 0.024037 | 0.0082294 | 0.024303 | 0.056148 | 0.020048 | 0.026131 | 0.055476 | 0.022063 | 0.054595
89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424 | 0 | 0
89 | 91 | 0.019501 | 0.0065414 | 0.0066479 | 0.019667 | 0.0067332 | 0.019884 | 0.045939 | 0.016403 | 0.02138 | 0.045389 | 0.018052 | 0.044669
91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076565
91 | 93 | 0.019501 | 0.0065414 | 0.0066479 | 0.019667 | 0.0067332 | 0.019884 | 0.045939 | 0.016403 | 0.02138 | 0.045389 | 0.018052 | 0.044669
93 | 94 | 0.069231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 0.026001 | 0.0087219 | 0.0088639 | 0.026222 | 0.0089776 | 0.026512 | 0.061252 | 0.02187 | 0.028507 | 0.060519 | 0.024069 | 0.059559
95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.05035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051043 | 0 | 0
97 | 98 | 0.024037 | 0.007995 | 0.0082294 | 0.02385 | 0.0081253 | 0.024303 | 0.055476 | 0.020048 | 0.022063 | 0.056148 | 0.026131 | 0.054595
98 | 99 | 0.048074 | 0.01599 | 0.016459 | 0.047699 | 0.016251 | 0.048606 | 0.11095 | 0.040095 | 0.044126 | 0.1123 | 0.052262 | 0.10919
99 | 100 | 0.026222 | 0.0087219 | 0.0089776 | 0.026018 | 0.0088639 | 0.026512 | 0.060519 | 0.02187 | 0.024069 | 0.061252 | 0.028507 | 0.059559
100 | 450 | 0.069926 | 0.023258 | 0.02394 | 0.069381 | 0.023637 | 0.070699 | 0.16138 | 0.05832 | 0.064184 | 0.16334 | 0.076018 | 0.15882
97 | 197 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
197 | 101 | 0.021852 | 0.0072682 | 0.0074813 | 0.021682 | 0.0073866 | 0.022094 | 0.050432 | 0.018225 | 0.020057 | 0.051043 | 0.023755 | 0.049632
101 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424
101 | 105 | 0.024037 | 0.007995 | 0.0082294 | 0.02385 | 0.0081253 | 0.024303 | 0.055476 | 0.020048 | 0.022063 | 0.056148 | 0.026131 | 0.054595
102 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945
103 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17865
105 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057424 | 0 | 0
106 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.14476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0
105 | 108 | 0.028408 | 0.0094487 | 0.0097257 | 0.028186 | 0.0096026 | 0.028722 | 0.065562 | 0.023693 | 0.026075 | 0.066356 | 0.030882 | 0.064522
108 | 109 | 0.11329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 110 | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 300 | 0.087408 | 0.029073 | 0.029925 | 0.086726 | 0.029546 | 0.088374 | 0.20173 | 0.0729 | 0.08023 | 0.20417 | 0.095022 | 0.19853
110 | 112 | 0.031469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 111 | 0.14476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 113 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 114 | 0.081819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 52 | 0.030334 | 0.010176 | 0.010341 | 0.030593 | 0.010474 | 0.030931 | 0.071461 | 0.025515 | 0.033258 | 0.070605 | 0.02808 | 0.069485
160 | 67 | 0.030334 | 0.010176 | 0.010341 | 0.030593 | 0.010474 | 0.030931 | 0.071461 | 0.025515 | 0.033258 | 0.070605 | 0.02808 | 0.069485

## DG
Node | Pva | PVb | PVc
3 | 0 | 0 | 50
6 | 0 | 0 | 70
11 | 100 | 0 | 0
13 | 50 | 50 | 50
16 | 0 | 0 | 50
21 | 15 | 25 | 35
28 | 50 | 10 | 25
33 | 10 | 0 | 0
250 | 50 | 25 | 45
40 | 30 | 45 | 25
46 | 15 | 0 | 0
152 | 0 | 25 | 0
59 | 0 | 50 | 0
63 | 30 | 35 | 40
83 | 15 | 25 | 35
113 | 25 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 15
108 | 35 | 0 | 0
67 | 20 | 0 | 0